## LISTINO
FORNITURA E POSA DI STAZIONI DI MONITORAGGIO, SERVIZI DI MANUTENZIONE E TARATURA STRUMENTAZIONE NEI CORSI D’ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE E GESTITO IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI - listino con sconto bloccato fino al 30/10/2026 -
ID | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo unitario LISTINO | SCONTO MINIMO (1) | Prezzo unitario OFFERTO | MARCA E MODELLO (2)
001 | Sensore di livello (range: 0÷5 m, accuratezza: ±0.5% f.s.) e temperatura (0°÷45°C), a batteria, con datalogger integrato e teletrasmissione integrata 2G/4G, completo di cavo da 5m, con opzione di configurazione in locale via cavo e/o via bluetooth e/o da remoto; modalità di invio dati via FTP | cad |  |  | 0
002 | Dispositivo bluetooth per configurazione in locale sensore di cui alla voce ID 001 | cad |  |  | 0
003 | Cavo USB per configurazione in locale sensore di cui alla voce ID 001 | cad |  |  | 0
004 | Datalogger con almeno 2 ingressi analogici, 2 ingressi digitali, 1 canale SDI-12 o Modbus (master), eventuale display e tastierino; modalità di invio dati/accesso al server via FTP e/o via MQTT e/o HTTP; interfaccia ethernet 10/100 e/o wi-fi | cad |  |  | 0
005 | Modem esterno per datalogger 2G/3G/4G incluso cavo di collegamento e antenna omnidirezionale ad alto guadagno LTE | cad |  |  | 0
006 | Sensore di livello immerso a pressione, vented, compensato in temperatura, range: 0÷5 m (in base alla distanza del sensore dal fondo canale), accuratezza: ±0.5% f.s. | cad |  |  | 0
007 | Cavo per sensore di livello di cui alla voce ID 006 | m |  |  | 0
008 | Sensore di livello radar 80GHz, range: 0÷8 m (configurabile in base alla distanza del sensore dal fondo canale), accuratezza: ±0.5% f.s., risoluzione minima 5 mm; grado di protezione IP66; temperatura di processo da -20°C a +50°C | cad |  |  | 0
009 | Sensore di livello radar 80GHz, range: 0÷15 m (configurabile in base alla distanza del sensore dal fondo canale), accuratezza: ±0.5% f.s., risoluzione minima 5 mm; grado di protezione IP66; temperatura di processo da -20°C a +50°C | cad |  |  | 0
010 | Sensore "area-velocity" da fondo, compreso 10m di cavo; accuratezza: ±1%fs livello; range velocità: ±3m/s o comunque adeguato alle velocità del flusso da misurare anche per velocità molto basse (5 cm/s), accuratezza: ±2% velocità misurata; uscita analogica e/o Modbus | cad |  |  | 0
011 | Piastra fissaggio sul fondo sensore di cui alla voce ID 010 | cad |  |  | 0
012 | Misuratore fisso di portata acustico a tempo di transito, completo di processore di elaborazione, 2 sensori acustici 200KHz da parete, con 10m di cavo per ciascuno; accuratezza: ±2% portata misurata; range velocità: ±3m/s o comunque adeguato alle velocità del flusso da misurare anche per velocità molto basse (5 cm/s); uscita analogica e/o Modbus | cad |  |  | 0
013 | Pluviometro a vaschetta basculante 200cm² | cad |  |  | 0
014 | Sensore di posizione paratoria piana di tipo "a filo" (apertura massima 100cm) | cad |  |  | 0
015 | Sensore di posizione paratoria piana di tipo "distanziometro laser" (apertura massima 100cm) | cad |  |  | 0
016 | Sistema di alimentazione completo composto da: pannello fotovoltaico 40W, supporto per palina, regolatore, protezione e batteria al gel 25Ah | a corpo |  |  | 0
017 | Tubo di calma e di protezione in acciaio inox diametro 4" per sensore di livello immerso di cui alla voce ID 001, completo di tappo superiore di sicurezza antimanomissione, collari di fissaggio e tasselli inox | m |  |  | 0
018 | Palina in acciaio zincato da 4m | cad |  |  | 0
019 | Asta idrometrica verticale, bianca o gialla, numerazione nera 1cm, completa di accessori inox di fissaggio a muro | m |  |  | 0
020 | Stazione completa di monitoraggio idrometrico, compresi cassetta stagna antivandalo con datalogger, modem, antenna, sistema di alimentazione da pannello fotovoltaico 40W con batteria al gel 25Ah, protezioni, palina da 4m, sbraccio e supporto, sensore radar (range: 0÷8 m), accessori e supporti di montaggio | a corpo |  |  | 0
021 | Intervento di tecnico specializzato per installazione o manutenzione stazione di monitoraggio - TECNICO ABILITATO | ora | 49 |  |  | manodopera non soggetta a ribasso
022 | Intervento di tecnico specializzato per installazione o manutenzione stazione di monitoraggio - ASSISTENTE TECNICO | ora | 43 |  |  | manodopera non soggetta a ribasso
023 | Intervento di tecnico specializzato per taratura sensori di monitoraggio per avvio, riparazione e calibrazione stazioni di monitoraggio mediante misure di portata con strumentazione propria o in comodato (mulinello, profilatore di corrente ADCP) - SOVRAPPREZZO ORARIO rispetto a voce ID 021 | ora |  |  | 0
024 | Rimborso chilometrico A/R da sede (10 uscite da 200 km per confronto offerte) | km |  |  | 0
025 | Sconto su listino Regione Lombardia per piccole lavorazioni edili necessarie al montaggio (importo € 1.000 per confronto offerte) | % | 1000 |  | 1000
026 | Manodopera per piccole lavorazioni edili necessarie al montaggio - OPERAIO EDILE | ora | 39 |  |  | manodopera non soggetta a ribasso
| TOTALE PER CONFRONTO OFFERTE (3) |  |  |  | 1000
NOTE:
(1) compilare le celle in azzurro con i prezzi unitari e sconti minimi offerti
(2) compilare le celle in azzurro con marca e modello della strumentazione offerta e allegare scheda tecnica
(3) il valore nella cella evidenziata in giallo costituirà “offerta economica” del concorrente
Firmare digitalmente il presente FILE EXCEL da caricare su SINTEL